## Arkusz1
|  | Powierzchnia | Długość | Filtry
Wentylowane pomieszczenia | Nazwa Zespołu | kanałów | kanałów | wstępny |  | dokładny |  | absolutny
|  | [m2] | [mb] | typ | ilość | typ | ilość | kratka | ilość | strop lam | ilość
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej laryngologicznej w bloku B-Ip | 1KN-B | 46.664 | 31.0199 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1 | FA 570x267x 80 H13 | 1 | 610x610x150 H 13 | 11
| 1kW-B | 95.3252 | 54.5888
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej chirurgicznej w bloku B-Ip | 2KN-B | 66.6619 | 43.6887 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1 | FA 570x267x 80 H13 | 1 | 610x610x150 H 13 | 11
| 2KW-B | 108.9683 | 62.597
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej ortopedycznej w bloku B-Ip | 3KN-B | 104.6508 | 63.3611 | FS 745x825x100 G4 | 1 | FC 840x330x292 F9 | 2 | FA 570x267x 80 H13 | 2 | 610x610x150 H 13 | 11
| 3KW-B | 124.5888 | 87.7881
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej okulistycznej w bloku B-Ip | 4KN-B | 87.7349 | 59.8742 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1 | FA 570x267x 80 H13 | 1 | 610x610x150 H 13 | 11
| 4KW-B | 64.3064 | 49.2435
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej neurochirurgicznej w bloku B-Ip | 5KN-B | 72.7217 | 45.1702 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1 | FA 570x267x 80 H13 | 1 | 610x610x150 H 13 | 11
| 5KW-B | 115.6706 | 90.9466
Zespół klimatyzacyjny korytarza wewnętrznego w bloku B-Ip | 6KN-B | 94.4788 | 70.6149 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1
| 6KW-B | 132.6225 | 114.4854
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-Ip | 7KN-B | 108.573 | 79.2637 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1 | FA 570x267x 80 H13 | 1
| 7KW-B | 119.8896 | 89.6245
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-Ip | 8KN-B | 68.1795 | 50.2448 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F9 | 1
| 8KW-B | 87.5636 | 68.4744
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-Ip | 9KN-B | 168.9835 | 131.1137 | FS 745x825x100 G4 | 1 | FC 840x330x292 F9 | 2 | FA 260x260x80 H13 | 1
| 9KW-B | 199.1528 | 175.2187 |  |  |  |  | FA 360x360x80 H13 | 4
Zespół klimatyzacyjny sali resustacyjno zabiegowej w bloku B-WP | 10KN-B | 51.0778 | 34.5678 | FS 100/W-645x590 G4 | 1 | FK 592x592x600 6k F8 | 1 | FA 610x610x80 H13 | 4
| 10KW-B | 10.6997 | 9.3585 | FS 100/W-645x590 G4 | 1
Zespół klimatyzacyjny zabiegowej w bloku B-WP | 11KN-B | 21.9583 | 21.6173 | FS 100/W-645x590 G4 | 1 | FK 592x592x600 6k F8 | 1 | FA 610x610x80 H13 | 3
| 11KW-B | 23.364 | 17.1438 | FS 100/W-645x590 G4 | 1
Zespół klimatyzacyjny sali zabiegowej w bloku B-WP | 12KN-B | 18.7298 | 15.6161 | FS 100/W-445x390 G4 | 1 | FK 287x287x600 4k F8 | 1 | FA 610x610x80 H13 | 2
| 12KW-B | 20.9399 | 17.0028 | FS 100/W-445x390 G4 | 1
Zespół wentylacyjny stacji łóżek w bloku B-NP | 13N-B | 56.544 | 59.2664 | FS 645x675x100 G4 | 1
| 13W-B | 64.7302 | 60.8142
Zespół wentylacyjny stacji łóżek w bloku B-NP | 14N-B | 105.0401 | 82.6803 | FS 645x675x100 G4 | 1
| 14W-B | 92.5903 | 120.4556
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP | 15N-B | 49.9853 | 56.1702 | FS 645x675x100 G4 | 1
| 15W-B | 55.5718 | 51.128
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP | 16N-B | 166.0834 | 104.1033 | FS 895x995x100 G4 | 1 | FC 1010x405x292 F8 | 2
| 16W-B | 218.984 | 101.5686
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP | 17N-B | 139.8159 | 83.6962 | FS 745x825x100 G4 | 1 | FC 840x330x292 F8 | 2
| 17W-B | 148.873 | 72.3276
Zespół klimatyzacyjny UPS-a w bloku B-NP | 18KN-B | 38.7254 | 30.4329 | FS 645x675x100 G4 | 1
| 18W-B | 25.9205 | 15.7139
Zespół nawiewny sanitariatów w bloku B | 19N-B | 69.8893 | 84.6015 | FS 570x535x100 G4 | 1
Zespół wentylacyjny natrysków i szatni w bloku B-Ip | 20N-B | 89.3462 | 94.7607 | FS 645x675x100 G4 | 1
| 20W-B | 100.004 | 114.5997
Zespół klimatyzacyjny sal pooperacyjnych w bloku AL-Ip | 21KN-AL | 128.5836 | 83.4732 | FS 745x825x100 G4 | 1 | FC 840x330x292 F8 | 2 | FA 570x267x80 H13 | 6
| 21KW-AL | 190.579 | 115.4476
Zespół klimatyzacyjny sal OIOM w bloku AL-Ip | 22KN-AL | 150.5574 | 89.9358 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F8 | 1 | FA 570x267x80 H13 | 4
| 22KW-AL | 116.54 | 72.7325
Zespół klimatyzacyjny sal OIOM w bloku AP-Ip | 23KN-AP | 355.247 | 211.1494 | FS 895x995x100 G4 | 1 | FC 1010x405x292 F8 | 2 | FA 570x267x80 H13 | 15
| 23KW-AP | 360.802 | 236.016
Zespół wentylacyjny nawiewno wywiewny pokój oddziałowej Ip Blok AL. | NW - Ip AL. |  |  | FS kasetowy 570x250x10 G4 | 2
Centrala rekuperacyjna KCX 800
Zespół klimatyzacyjny ENDOSKOPIA w bloku AL-Ip | 24KN-AL | 95.6922 | 77.2794 | FS 645x675x100 G4 | 1 | FC 690x560x292 F8 | 1 | FA 610x610x80 H13 | 3
| 24KW-AL | 96.709 | 81.4044
Centrala nawiewna i wyciągowa VTS | 01KN-B* | 46.0849 | 95.051 | FK 428x287x230 4k G4 | 2 | FK 428x287x550 F8 | 2
SOR - rejestracja, korytarz w bloku B-WP | 01KW-B* | 117.0521 | 108.194 | FK 428x287x230 4k G4 | 2
Centrala nawiewno wyciągowa VX700 | 02N-B* | 1.8637 | 64.279 | FK 434x234x130-310 4k G4 | 1
SOR - szatnie personelu w bloku B-WP | 02W-B* | 32.5324 | 52.897
Centrala nawiewno wyciągowa VX700 | 03N-B* | 1.8668 | 53.296 | FK 434x234x130-310 4k G4 | 1
SOR - Sala opatrunków gipsowych w bloku B-WP | 03W-B* | 29.2203 | 43.049
Centrala nawiewna i wyciągowa VTS | 04KN-B* | 111.8746 | 61.0008 | FK 590x590x250 6k G4 | 2 | FK 590x590x560 6k F8 | 2
SOR - Sale intensywnego nadzoru w bloku B*-WP | 04KW-B* | 131.8456 | 71.8323 | FK 590x590x250 6k G4 | 2
Centrala nawiewno wyciagowa MCKH03 KLIMOR | COVID19-N | 48.6681 | 79.2704 | FK 592x592x300 M5 | 1 | FK 592x592x500 8k F8 | 1 | FA 535x535x78 H13 | 2
SOR - Sale triażu i izolacyjne COVID19 |  |  |  | FK 592x287x300 M5 | 1 | FK 592x287x500 8k F8 | 1 | FA 475x475x78 H13 | 2
|  |  |  | FK 592x592x300 M5 | 1
| COVID19-W | 72.2573 | 74.0863 | FK 592x287x300 M5 | 1
Centrala nawiewno wyciągowa VX700 | 07N-B* | 1.0439 | 34.033 | FK 434x234x130-310 4k G4 | 1
Szatnia studentów w bloku B*-NP. | 07W-B* | 15.2529 | 24.8
Centrala nawiewno wyciągowa VTS | 02KN-POP-B* | 94.9149 | 89.7494 | FK 490x490x260 6k G4 | 2 | FK 490x490x560 6k F8 | 2 | FA 13/50 610x610x69 H13 | 4
POP- sala wybudzeń bloku operacyjnego w bloku B*-Ip | 02KW-POP-B* | 100.0131 | 62.2483 | FK 490x490x260 6k G4 | 2
Kolektor czerpni powietrza w bloku B*-NP. | czerpnia B* | 79.9427 | 13.776 | płytowy 50x50 szt.144 G4 | 36 m2
Kolektor czerpni powietrza w bloku E-NP | czerpnia-E | 75.4899 | 19.954 | płytowy 50x50 szt.32 G4 | 8 m2
Zespół wentylacyjny sal RTG i USG w bloku C-Ip | 1N-CE | 163.8291 | 169.9433
| 1W-C | 21.0579 | 26.0165
Zespół wentylacyjny Zakładu Radiologii Opisownia w bloku C-Ip | 2N-CE | 93.1909 | 101.2205
| 2W-C | 17.3301 | 17.9214
Zespół klimatyzacyjny Rezonansu Magnetycznego w bloku C-Ip | RM-N | 3.0583 | 10.8012
| RM-W | 6.7196 | 11.6
Zespół wentylacyjny gabinetu zabiegowego stomatologii w bloku C-WP | U-34 N | 60.3778 | 63.4905 | FS 270x565x50 G4 | 1
| U-34 W | 5.3698 | 6.8536
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. parafinoterapia | 5N-CE | 81.1837 | 89.1482
| 5W-CE | 72.9825 | 86.5779
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - sala ćwiczeń | 6N-CE | 123.2739 | 117.1941
| 6W-CE | 118.6918 | 101.8203
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - fizykoterapia | 7N-CE | 80.2941 | 91.9371 | FK 428x287x300 4k G4 | 2
| 7W-CE | 97.6123 | 105.988
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - hydroterapia | 8N-CE | 58.5716 | 55.3986 | FK 428x287x300 4k G4 | 2
| 8W-CE | 69.187 | 68.215
Zespół wentylacyjny rejestracji Alergologicznej w bloku E-Ip | 11N-E | 36.2192 | 36.4944
| 11W-E | 47.5721 | 48.2543
Zespół nawiewny korytarzy w bloku E-WP i Ip | 11Na-E | 33.1741 | 28.7578
Wentylator wyciągowy baru | 12W-E | 2.8981 | 3.9065
Zespół wentylacyjny sanitariatów i szatni w bloku E-NP | 13N-E | 55.0833 | 52.4035
| 13W-E | 69.7458 | 67.0245
Zespół wentylacyjny basenu rehabilitacyjnego blok E1 | 14N-E1 | 84.6333 | 69.8565 | FK 428x287x300 4k G4 | 2
| 14W-E1 | 64.1341 | 42.6902
Zespół nawiewny korytarzy w bloku E-NP.-Ip | WN-E | 27.2935 | 11.894 | FK 428x287x300 4k G4 | 6
Zespół wentylacyjny Sala łóżkowa + Gab.Zab. Kliniki Rehabilitacji D-NP. | 1N-D | 14.081 | 21.0975
| 1W-D | 27.5939 | 37.6175
Zespół wentylacyjny brudownik + łaz. Pacj. Kliniki Rehabilitacji D-NP | 2N-D | 5.0086 | 6.6608
| 2W-D | 21.6839 | 27.8716
AULA EVO-S 0700 | 1N-F |  |  | FK 697x650x500 F7 | 2
AULA EVO-S 0700 | 1W-F |  |  | FK 697x650x300 M5 | 2
HOL EVO-T COMPACT 1200L | 2N-F |  |  | FK 897x287x75 F7 | 1
HOL EVO-T COMPACT 1200L | 2W-F |  |  | FK 915x305x50 M5 | 1
ESPERANTO EVO-T COMPACT 8000R | 3N-F |  |  | FK 437x287x75 F7 | 1
ESPERANTO EVO-T COMPACT T 8000R | 3W-F |  |  | FK 455x305x50 M5 | 1
Wspólny kanał czerpny w bloku AL.* | N4 - AL.* | 68.2468 | 34.389
Wspólny kanał wyrzutowy w bloku AL.* | W4 - AL.* | 59.6244 | 30.309
Zespół klimatyzacyjny Oddział Dzienny Onkologii - Chemioterapia | U-31KN AL.* | 78.544 | 64.2215 | FK 592x592x300 6k G4 | 1 | FK 592x592x500 8k F9 | 1
| U-31KW AL.* | 61.7185 | 47.817 | FK 592x592x300 6k G4 | 1
Zespół wentylacyjny Oddział Dzienny Psychiatrii - Sale terapii grupowej | U-32N AL.* | 24.892 | 57.0282 | FS 610x305x50 G4 | 1 | FK 592x287x500 8k F7 | 1
| U-32W AL.* | 44.1896 | 56.9603 | FS 610x305x50 G4 | 1
Zespół wentylacyjny - Archiwum w bloku AL.* | U-33N AL.* | 51.5933 | 64.4772 | FK 292x287x300 6k G4
| U-33W AL.* | 45.9626 | 58.5815 | FK 292x287x300 6k G4
Kolektor czerpni powietrza w bloku AL-NP | czerpnia-AL | 54.1491 | 15.091 | płytowy 50x50 szt.20 G4 | 5 m2
| wyrzut-AL | 114.7207 | 27.884
Kolektor czerpni powietrza w bloku AP-NP | czerpnia-AP | 110.8456 | 24.041 | płytowy 50x50 szt.32 G4 | 8 m2
| wyrzut-AP | 88.23 | 28.5
Zespół wentylacyjny stołówki w bloku AL-NP | 1N-AL | 237.4433 | 138.6899
| 1W-AL | 193.1184 | 98.4059
Zespół wentylacyjny Kuchni Mlecznej w bloku AL-NP | KM-N AL | 80.064 | 49.7376 | FS 645x590x100 G4 | 1
| KM-W AL | 72.556 | 58.1031 | FS 645x590x100 G4 | 1
Zespół wentylacyjny szatni w bloku AP-NP | 2N-AP | 110.0731 | 84.6627
| 2W-AP | 111.6313 | 71.236
Zespół wentylacyjny szatni w bloku AP-NP | 3N-AP | 103.5236 | 84.4847
| 3W-AP | 109.5598 | 71.9898
Zespół wentylacyjny szatni w bloku AP-NP | 4N-AP | 69.5485 | 50.9417
| 4W-AP | 69.7123 | 69.0061
Zespół wentylacyjny KLOZ w bloku AP*-NP | U-3N AP* | 130.3389 | 119.8391 | FK 592x287x300 6k M5 | 1
| U-3W AP* | 57.5784 | 74.2887 | FK 592x287x300 6k M5 | 1
Wysoki Parter – Onkologia Układ II | C1 DACH |  |  | FK 597x550x300 M5 | 4 | FK 597x550x500 | 2
Wysoki Parter – Onkologia Układ I | C2 DACH |  |  | FK 697x650x500 M5 | 4 | FK 697x650x500 F9 | 2 | FA 1000x400x292 E11 | 1
[8 empty] | FA 700x400x292 E11 | 1
II piętro – Chirurgia AL. + IV piętro A1 Nefrologia | C3 DACH |  |  | FK 560x1050x300 M5 |  | FK 560x1050x500 F9
III piętro – Ortopedia AL. + IV piętro AL. Nefrologia | C4 DACH |  |  | FK 697x800x300 M5 | 6 | FK 697x800x500 F9 | 3
V piętro – Pediatria AL | C5 DACH |  |  | FK 597x1150x300 M5 | 4 | FK 597z1150x500 F9 | 2
VI piętro – Reumatologia AL | C6 DACH |  |  | FK 597x1150x300 M5 | 4 | FK 597z1150x500 F9 | 2
V piętro – Pediatria AP + IV piętro AP Nefrologia | C7 DACH |  |  | FK 697x800x300 M5 | 4 | FK 697x800x500 F9 | 2
III piętro – Okulistyka AP | C8 DACH |  |  | FK 797x797x300 M5 | 4 | FK 797x797x500 F9 | 2
II piętro – Otolaryngologia AP | C9 DACH |  |  | FK 797x797x300 M5 | 4 | FK 797x797x500 F9 | 2
I i IV piętro – Neurologia i Nefrologia AP | C10 DACH |  |  | FK 597x550x300 M5 | 4 | FK 597x550x500 F9 | 2
Wysoki Parter – KLOZ AP Układ I | C11 DACH |  |  | FK 697x800x300 M5 | 4 | FK 697x800x500 F9 | 2
VI piętro – Endokrynologia AP | C12 DACH |  |  | FK 797x797x300 M5 | 4 | FK 797x797x500 F9 | 2
Niski Parter – Relokacja AP | C13 AP NP. |  |  | FK 440x361x50 M5 | 4 | FK 440x361x50 F9 | 2
Wysoki Parter – KLOZ AP Układ II | C14 AP*KT |  |  | FK 422x450x300 M5 | 4 | FK 422x450x500 F9 | 2
Zespół klimatyzacyjny Apteki w bloku G - Boks Jałowy | 11N-G APTEKA | 61.7453 | 54.9289 | FS 645x390x100 G4 | 1 | FK 610x305x600 6k F8 | 1 | FA 457x457x150 H13 | 5
| 11W-G APTEKA | 30.4852 | 30.5032 | FS 445x390x100 G4 | 1
Zespół wentylacyjny Apteki w bloku G - Dystrybucja | 12N-G APTEKA | 101.7596 | 85.4531 | FS 645x390x100 G4 | 1 | FK 610x510x600 6k F8 | 1
| 12W-G APTEKA | 35.1731 | 35.2446
- Dygestorium | 12WA-G APTEKA | 1.8013 | 3.25
Zespół klimatyzacyjny Apteki w bloku G - Pracownia Cytostatyków | 13N-G APTEKA | 7.1448 | 20.9695 | FS 645x390x100 G4 | 1 | FK 592x287x600 6k F8 | 1 | FA 405x405x80 H13 | 4
| 13W-G APTEKA | 8.1148 | 15.824
|  | 9846.1816 | 7835.4125
|  | sprawdzenie | 9450.16